# I. WSTĘP

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KONCEPCJI NEUTRALIZACJI ŚCIEKÓW W GMINIE BIAŁA.

## Podstawa prawna opracowania

Podstawę formalną opracowania stanowi umowa zawarta w dniu 4 kwietnia 2006 r. pomiędzy: Gminą Biała reprezentowaną przez Wójta Gminy w osobie Pana Sławomira Świgonia, a ABRYS Technika Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Panią Alicję Bunikowską.

## Zakres opracowania

Program funkcjonalno-użytkowy koncepcji neutralizacji ścieków w Gminie Biała to, dokument określający podstawowe kierunki rozwoju gminy w zakresie gospodarki ściekowej. Zawiera on analizę stanu obecnego w sferze gospodarki wodno-ściekowej – społecznej, demograficznej oraz infrastruktury technicznej i środowiskowej. Szczególnie uwzględnia plany rozwojowe gminy. Analiza relacji między tymi sferami pozwala na określenie podstawowych kierunków działań w kwestii rozwoju infrastruktury technicznej służącej do neutralizacji ścieków.

Koncepcja neutralizacji ścieków w Gminie Biała wskazuje założenia rozwoju gminy, cele oraz zadania i projekty wdrożeniowe.

Niniejszy dokument stanowi podstawę do ubiegania się o wsparcie finansowe inwestycji dotyczących gospodarki ściekowej; z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Posiadanie Programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji neutralizacji ścieków jest wręcz konieczne przy ubieganiu się o środki finansowe: krajowe oraz zagraniczne. W dzisiejszych czasach umiejętność planowania perspektywicznego jest jedną z ważniejszych cech, dzięki którym można skorzystać z dofinansowania umożliwiającego realizację takich inwestycji jak oczyszczalnia ścieków czy budowa sieci kanalizacyjnych.

Po przeprowadzonej analizie terenu gminy, jako jedno z głównych problemów rozwojowych, wyznaczono brak systemu sieci kanalizacji sanitarnej (poza oczyszczalniami obsługującymi szkoły oraz część Kopydłowa) oraz konieczność budowy gminnej oczyszczalni ścieków.

Program funkcjonalno-użytkowy uwzględnia potrzeby mieszkańców oraz możliwości rozwoju omawianego obszaru. Niniejsze opracowanie jest etapem wstępnym podjęcia działań inwestycyjnych w zakresie rozwoju infrastruktury kanalizacyjnej Gminy Biała.

Opracowanie koncepcji skanalizowania gminy (neutralizacji ścieków) jest rozwiązaniem strategicznym w zakresie prowadzenia prawidłowej gospodarki ściekowej. Realizacja przyjętej koncepcji neutralizacji ścieków ma na celu poprawienie w znacznym stopniu stanu środowiska przyrodniczego gminy a przez to również standardu i warunków życia mieszkańców.

Poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy (zwłaszcza wód) przyczyni się do podtrzymania, a nawet zwiększenia atrakcyjności tego terenu a co za tym idzie polepszą się warunki życia mieszkańców gminy. Prowadzenie gminnej gospodarki ściekowej pozwoli mieszkańcom gminy Biała korzystać z infrastruktury, która uczyni ich domy bardziej higienicznymi oraz pozwoli na życie w czystym, ekologicznym środowisku.

Myśląc o kolejnych pokoleniach; zahamowanie zrzutów nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do środowiska sprawi, że będzie większe zainteresowanie spędzaniem „życia” w czystym regionie gminy Biała.

Infrastruktura techniczna w postaci sieci kanalizacyjnej to zespół urządzeń tworzących niezbędne warunki do życia mieszkańców i prowadzenia działalności gospodarczej, a jednocześnie jest wyrazem osiągniętego poziomu cywilizacyjnego. Postęp techniczny, znajdujący wyraz w nowych możliwościach technologicznych oraz potrzebach podmiotów gospodarczych i gospodarstw domowych wymaga stałego wzrostu infrastruktury, charakteryzującego się:

- ilościowym wzrostem jej elementów składowych i upowszechnieniem korzystania z nich oraz modernizacją jej elementów;

- zapewnieniem dostępności do jej świadczeń i osiągnięciem poziomu obsługi we właściwym miejscu i czasie, zgodnego ze zmieniającymi się w czasie standardami, jako warunku przetrwania Gminy Biała;

- poziomem infrastrukturalnego wyposażenia wyższego od minimalnego, jako istotnego elementu ich pozycji konkurencyjnej w stosunku do otoczenia.

1.4.  Cel opracowania

Celem opracowania „Programu funkcjonalno-użytkowego” jest ustalenie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Punktem wyjścia dla określenia zakresu niniejszego opracowania jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202, poz 2072 z dnia 16 września 2004 r.).

- Szczegółowe wytyczne określające zakres opracowania zostały zawarte w załączniku nr 1 do umowy.

Cześć opisowa programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje:

- charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych;

- aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia;

- ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe;

- szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.

Program funkcjonalno-użytkowy koncepcji neutralizacji ścieków można zakwalifikować jako uszczegółowienie gminnego programu ochrony środowiska, w którym należy ująć problematykę „OCHRONY WÓD”. Legitymizacją prawną do tego jest artykuł 38 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229). Artykuł ten określa, że „ochrona wód” jest realizowana z uwzględnieniem postanowień Działu I i Działu III w Tytule II oraz Działów I-III w Tytule III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627).

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała w celu poprawy stanu środowiska na terenie gminy wyznacza cele i priorytety ekologiczne.

Zadania ekologiczne dla Gminy Biała:

- Gospodarka wodna,

- Gospodarka odpadami

- Poprawa jakości gleb, ochrona powierzchni i kopalin,

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- Zmniejszenie uciążliwości hałasu

- Zachowanie i wzbogacanie walorów przyrodniczych

- Edukacja ekologiczna.

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym bierze się pod uwagę zwłaszcza zadanie pierwsze, dla którego określono następujący priorytet:

- Realizacja kompleksowych inwestycji w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej (ograniczenie zrzutów ścieków do cieków i zbiorników),

- Poprawa jakości wody pitnej,

- Regulacja stosunków wodnych na terenie gminy.

Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego, a zwłaszcza wód podziemnych i powierzchniowych wymuszają podjęcie działań zmierzających do zahamowania migracji zanieczyszczeń. Temu właśnie przysłuży się również Program neutralizacji ścieków dla gminy, który ma na celu objąć systemem sieci kanalizacyjnej jak największą część obszaru gminy oraz wytyczenie obszarów do objęcia indywidualną gospodarką ściekową. Przyczyni się to w znacznym stopniu do wyeliminowania zrzutu ścieków nieoczyszczonych bezpośrednio do środowiska.

Efekty działań winny być następujące:

- zwiększenie ilości ścieków oczyszczonych;

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców;

- poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy.

Określono w ujęciu czasowym działania, które należy wykonać w celu osiągnięcia założeń strategicznych neutralizacji ścieków i poprawy zdrowia i środowiska mieszkańców.

Biorąc pod uwagę cele i priorytety realizacji inwestycyjnych przystąpiono do opracowywania Programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji neutralizacji ścieków w Gminie Biała.

Program neutralizacji ścieków w Gminie Biała ma za zadanie sprecyzować założenia Programu ochrony środowiska. Uwzględniono warunki techniczne, technologiczne i ekonomiczne oraz przeprowadzono szczegółową wizję lokalną. Dokonano analizy topograficznej terenu gminy i polityki przestrzennej gminy w zakresie zabudowy.

Analiza przeprowadzona na potrzeby niniejszej koncepcji pozwoliła stwierdzić, że założenia Programu Ochrony Środowiska w rzeczywistym podejściu do realizacji mogą ulec modyfikacjom, co powinno zostać uwzględnione na etapie weryfikacji dokumentu Program Ochrony Środowiska.

Niniejsze opracowanie stanowi również podstawę do wyznaczania granicy i obszaru aglomeracji w rozumieniu Prawa wodnego oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2004, nr 283, poz. 2841), o ile będzie taka wola władz gminy. Jest to zgodne z wytycznymi do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. W tym celu należy skorzystać z danych dot. bilansu ścieków oraz długości sieci kanalizacyjnej.

W załącznikach mapowych do niniejszego Programu wyznaczono obszary dla indywidualnej neutralizacji ścieków (oczyszczalni przydomowych). Obszary te znajdują się poza terenem planowanych kolektorów kanalizacyjnych.

Właściwe podejście do dziedziny ochrony wód poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej wraz z obiektami jej towarzyszącymi jest zgodne z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w grudniu 2003 roku, oraz aktualizacją z 2005 roku wraz z aktami pokrewnymi.

Opracowanie spójnego Programu funkcjonalno-użytkowego koncepcji neutralizacji ścieków oraz Planu aglomeracji daje gminie szansę łatwiejszego otrzymania dofinansowania w zakresie inwestycji w gospodarce ściekowej.

Jednym z bardzo istotnych celów opracowania jest także zapoznanie władz samorządowych, urzędników i służb komunalnych gminy oraz wszystkich zainteresowanych obywateli z następującymi blokami gospodarki wodno – ściekowej:

- zakres techniczny i rzeczowy inwestycji wodno-kanalizacyjnych,

- informacje techniczno-technologiczne dot. proponowanych urządzeń,

- analiza technologiczna oczyszczalni,

- wstępna lokalizacja kolektorów i urządzeń sieci kanalizacyjnych,

- koszty jednostkowe, wstępne koszty inwestorskie dla poszczególnych jednostek osadniczych, miejscowości, zlewni, zadań i całej gminy,

- ekonomiczne i techniczne wskaźniki eksploatacyjne,

- sposoby i zakres sprawowania kontroli i doradztwa,

- mechanizmy sporządzania wszelkich dokumentacji inwestycyjnych.

Program przedstawia plan gospodarki ściekowej dla poszczególnych miejscowości i jednostek osadniczych w gminie, z podziałem na poszczególne zlewnie. Obszary zabudowy rozproszonej zostały przewidziane do indywidualnego systemu neutralizacji ścieków.

Dodatkowym celem opracowania było jednak przedstawienie władzom samorządowym niezbędnych celów ochrony zasobów wodnych, określenie adresatów programu i możliwości kontrolnych w niezbędnym zakresie.

Przedłożone dane o zakresie rzeczowym i kosztowym przyszłych inwestycji gospodarki wodno-ściekowej winny ułatwić koordynację inwestycyjną dziedzin ochrony środowiska wszystkich podmiotów prawnych i fizycznych niezależnie od form własności obszaru, którego dziedzina ochrony dotyczy.

Zawarte w opracowaniu informacje umożliwią sporządzanie wniosków o wydanie warunków zabudowy, planowanie budżetów rocznych, występowanie z wnioskami o kredyty, dofinansowanie itp. Istotnym aspektem jest również możliwość podjęcia działań prawnych dotyczących procesu wywłaszczenia (wykupu) terenów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Ponadto niniejsze opracowanie stanowi:

- Podstawę uzyskania wstępnych uzgodnień lokalizacyjnych obiektów inżynieryjnych, sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni oraz lokalizację indywidualnych urządzeń oczyszczających ścieki;

- Wytyczne sporządzenia lub aktualizacji "Planu zagospodarowania przestrzennego" w zakresie gospodarki wodami, ściekami komunalnymi i przemysłowymi;

- Dla inwestorów podstawę opracowania wniosku o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

- Dla urzędu postanowienia warunków zagospodarowania i zabudowy działki;

- Podstawę sporządzania "Raportów oddziaływania na środowisko”;

- Materiał wyjściowy do opracowania projektów budowlanych podstawowych i wykonawczych;

- Wytyczną aktualizacji podkładów mapowych i badań geologicznych;

- Materiał porównawczy do rozwiązań proponowanych w innych opracowaniach;

- Podstawę koordynacji z innymi przedsięwzięciami planowanymi w gminie i w gminach sąsiednich.

1.5.  Materiały wyjściowe do opracowania

### 1.5.1.  Aspekty prawne

Ustawy i rozporządzenia

Opracowanie wykonane zostało zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Podstawowe akty prawne obowiązujące w gospodarce wodno–ściekowej wymienione zostały poniżej:

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627) z późn. zm.

  - Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2001, nr 115, poz. 1229) z późn. zm.

  - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2001, nr 72, poz.747) z późn. zm.

4.	Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst pierwotny: Dz.U 1985, nr 12, poz. 49; tekst jednolity: Dz.U. 1998, nr 90, poz. 575) z późn. zm.

5.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414; tekst jednolity: Dz.U. 2003, nr 207, poz. 2016).

6.	Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz.717) z późn. zm.

7.	Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 1994, nr 27, poz. 96) z późn. zm.

8.	Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst pierwotny: Dz.U. 1996, nr 13, poz. 74; tekst jednolity: Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1591) z późn. zm.

  - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 1996, nr 132, poz. 622) z późn. zm.

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz 177).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, nr 202, poz. 2072) z późn. zm.

11.	Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. 2004, nr 283, poz. 2840 i 2841).

12.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz.U. 2002, nr 188, poz. 1576).

13.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. 2002, nr 193, poz.1617).

14.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006, nr 137, poz. 984).

15.	Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006, nr 136, poz. 964).

16.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz.U. 2002, nr 183, poz.1530).

17.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002, nr 8, poz.70).

18.	Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2002, nr 203, poz. 1718).

19.	Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie wzorów tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujęcia wody (Dz.U. 2004, nr 136, poz. 1457).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2004, nr 257, poz. 2573).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. 2005 nr 92 poz. 769 2005.06.08).

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2005, nr 260, poz. 2176).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2002, nr 134, poz. 1140).

- Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, na rok 2005 (Dz.U. 2004, nr 40, poz. 705 i 706).

Dyrektywy Wspólnot Europejskich

      - Dyrektywa 75/440/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. dotycząca wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich (Dz.Urz. WE L 194 z 25.07.1975).

      - Dyrektywa 76/160/EWG z dnia 8 grudnia 1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach (Dz.Urz. WE L 31 z 05.02.1976).

      - Dyrektywa 76/464/EWG z dnia 4 maja 1976 r. w sprawie zanieczyszczenia spowodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty (Dz.Urz. WE L 129 z 18.05.1976).

      - Dyrektywa 78/659/EWG z dnia 18 lipca 1978 r. w sprawie jakości słodkich wód wymagających ochrony lub poprawy w celu zachowania życia ryb (Dz.Urz. WE 
L 222 z 14.08.1978).

      - Dyrektywa 79/869/EWG z dnia 9 października 1979 r. dotycząca metod pomiaru i częstotliwości pobierania próbek oraz analiz  wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w państwach członkowskich (Dz.Urz. WE L 271 z 29.10.1979).

      - Dyrektywa 79/923/EWG z dnia 30 października 1979 r. w sprawie wymaganej jakości wód, w których żyją skorupiaki (Dz.Urz. WE L 281 z 10.11.1979).

      - Dyrektywa 80/68/EWG z dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem spowodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne (Dz.Urz. WE L 20 z 26.01.1980).

      - Dyrektywa 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.Urz. WE L 135 z 30.05.1991).

      - Dyrektywa 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz.Urz. WE L 375 z 31.12.1991).

      - Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.Urz. WE 327 z 22.12.2000).

Normy

Polskie normy

PN – EN 752 - 1	Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

PN – 92 / B - 01707	Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN – 92 / B - 0729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN – 92 / B - 10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Poprawki:1.  BI nr 6/ 93, poz. 43

PN – H - 74051 - 1 : 1994	Włazy kanałowe. Klasa A 15.

PN – H - 74051 - 2 : 1994	Włazy kanałowe. Klasy B 125, C 250.

PN – 64 / B - 74086	Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

PN – 93 / B - 74124	Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych	montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Norma równoważna z EN 124: 1985

PN – 81 / B - 03020	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Zmiany:1.  BI nr 2/ 88, poz. 14

PN – 84 / B - 03264	Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN – 68 / B - 06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Normy DIN

DIN 488 Część 1 	Betonstahl; Sorten, Eigenshaften, Kennzeichen. Stal zbrojeniowa; rodzaje, właściwości, oznaczanie.

DIN 488 Część 6 	Betonstahl; Überwachung (Güteüberwachung). Stal zbrojeniowa; kontrola ( kontrola jakości).

DIN 1045 	Beton und Stahlbeton; Bemessung und Ausführung. Beton i żelbet; wymiarowanie i wykonanie.

DIN 1048 Część 1 	Prüfverfahren für Beton; Frischbeton. Metody badania betonu; beton świeży.

DIN 1048 Część 2	Überwachung ( Güteüberwachung) im Beton- und Stahlbetonbau; Fertigteile. Kontrola (kontrola jakości) jakości w konstrukcjach betonowych i żelbetowych; prefabrykaty.

DIN 4030 Część 1 	Beurteilung betonanngreifender Wasser, Böden und Gase, Grundlagen und Grenzwerte. Ocena agresywności wód, gruntów i gazów wobec betonu. Podstawa oceny i wartości graniczne.

DIN 4034 Część 1 	Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen. Schachte für erdverlegte Abwasserkanale und -leitungen. Mae, Technische Lieferbedingungen. Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Studzienki dla kanałów i przewodów kanalizacyjnych ułożonych w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

DIN 4034 Część 2 	Schachte aus Beton- und Stahlbetonfertigteilen. Schachte für Brunnen- und Sickeranlangen;Mae,Technische Lieferbedingungen. Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki techniczne dostawy

DIN 4281 	Beton für Entwasserungsgegenstande; Herstellung, Andorderungen und Prüfungen. Beton w obiektach budownictwa wodnego; wytwarzanie, wymagania i badania.

DIN 18200 	Überwachung( Güteüberwachung) von Baustoffen, Baustoffen, Bauteilen und Bauarten; Allgemeine Grundsatze. Kontrola ( kontrola jakości ) materiałów budowlanych, elementów budowlanych; podstawy ogólne.

DIN 1212 Część 2 	Steigeisen für zweilaufige Steigeisengange; Steigeisen mit Aufkantung zum Einbauen in Betonfertigteile. Stopnie z prętów stalowych dla studzienek; stopnie z prętów stalowych mocowanych w prefabrykatach betonowych.

### 1.5.2.	Podstawy merytoryczne

Jednym z podstawowych warunków rzetelnego opracowania koncepcji kanalizacji sanitarnej jest zgodność założeń projektowych z zamierzeniami rozwojowymi gminy, określonymi w:

- Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Biała na lata 2004-2013, wrzesień 2004 r.;

- Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Biała:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała, październik 1999 r.;

- Strategii Rozwoju Gminy Biała 1999 r.;

- Program Ochrony Środowiska dla Gminy Biała, 2004 r.;

- Plan Gospodarki Odpadami Gminy Biała, 2004 r.;

- Uchwale Nr XXXV/182/06 Rady Gminy Biała z dnia 26 kwietnia 2006 r. – regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.

Dodatkowo jako materiały merytorycznie wykorzystywane w trakcie opracowywania koncepcji posłużyły:

  - Podstawowe informacje ze spisów powszechnych – gmina Biała – opracowane przez Urząd Statystyczny w Warszawie w 2002 roku;

  - Formularze sprawozdawcze stosowane w badaniach statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego – formularze M-06, OS-3, OS-5, R-02 i SG-1.

  - Podkłady mapowe 1:10 000;

  - Dane Starostwa Powiatowego w Wieluniu;

  - Dane Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu;

  - Dane Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;

  - Dane Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi;

Uzupełnieniem wymienionych aktów prawnych i dokumentacji koniecznych do wykonania niniejszego opracowania, a bez których nie byłoby możliwe wykonanie analizy były też:

- informacje otrzymane z instytucji ustawowo zajmujących się stanem i kontrolą środowiska przyrodniczego na terenie gminy, między innymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

- informacje zebrane w trakcie konsultacji w Urzędzie Gminy Biała;

- szczegółowa wizja lokalna dokonana przy współudziale Wójta oraz gminnego inspektora ds. ochrony środowiska;

- przy analizach technologicznych wzięto pod uwagę również opracowania Ministerstwa Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, Wrocławskiej i Krakowskiej, Akademii Rolniczej w Poznaniu i we Wrocławiu oraz materiały zebrane w trakcie doświadczeń projektowo - wykonawczych Zespołu Projektowego ABRYS Technika Sp. z o. o., jak również projektów i doświadczeń wykonawczych obiektów oczyszczalni ścieków Biur Projektowych posiadających znaczny i udokumentowany dorobek.