| ### Nazwisko , imię Ulica Miejscowość PESEL Tel. | .......................... dnia „...”....... . 200... |
| --- | --- |

Pan Sławomir Świgoń

Wójt

Gminy Biała

Biała Druga 4b

98-350 Biała

# ZGŁOSZENIE

instalacji do indywidualnej neutralizacji ścieków

(zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków bytowych)

Na podstawie Art. 378.ust 3. w związku z art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie ( Uchwała nr............................................) niniejszym zgłaszam instalację do indywidualnej neutralizacji ścieków/ zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków bytowych ludzi* (niepotrzebne skreślić)

| Prowadzący (właściciel) instalacji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres zamieszkania |  |  |  |
| Wynik testu perkolacyjnego (patrz tabela) | Klasa przepuszczalności |  | #### Nazwisko imię tesujacego |
| Spis (typ) urządzeń i podzespołów |  |  |  |
| Producent urządzenia (adres) |  |  |  |
| Nazwa ewentualnego preparatu wspomagającego |  |  |  |

## Załączniki do Zgłoszenia

- Kopia wypisu z rejestru gruntów.

- Koncepcja programowo przestrzenna posadowienia indywidualnego systemu neutralizacji ścieków na mapce zasadniczej.

- Projekt Budowlany zawierający obliczenia technologiczne i projekt techniczny W opisie winien zawarty być rzeczywisty sposób wykonywania (posadowienia) urządzeń.

- Projekt ewentualnego zasilania wraz z zestawieniem rodzaju urządzeń elektrycznych i ich danych technicznych.

- Świadectwa jakości (certyfikaty) urządzeń wraz z wiarygodnymi badaniami laboratoryjnymi z innych obiektów.

- Umowa serwisowa urządzeń. Dotyczyć ona winna systemu gwarancyjnego na urządzenie oraz Dokumentacji Techniczno Ruchowej na ewentualnie zastosowanie urządzenia mechaniczne i napędzane energią elektryczną..

- W zależności od rodzaju urządzeń określenie sposobu postępowania z osadami ściekowymi lub wymienianymi roślinami.

............................................................................

Podpis Zgłaszającego

SPOSÓB WYKONANIA TESTU PERKOLACYJNEGO

- Wykonanie wykopu do głębokości projektowanego drenażu (ok. 80 cm)

- W dnie wykopu wykonać dołek o wymiarach 30 x 30 cm i głębokości 15 cm.

- Wlać do dołka ok. 10 dm3 (duże wiadro) wody w celu wstępnego nawilżenia.

- Po upływie ok. 5 min. od wsiąknięcia wody dołek zalać ponownie 12,5 dm3.

- Określić na podstawie poniższej tabeli klasę przydatności gruntu.

| KLASY PRZYDATNOŚCI GRUNTÓW DO ROZSĄCZANIA W ZALEŻNOŚCI OD CZASU WSIĄKANIA WODY |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa przepuszczalności | Wsiąkanie 139 mm wody w minutach | Czas obniżenia lustra wody V01 cm. | Rodzaj gruntu |  |
|  | A | do 2 | do 12 sek. | rumosz, żwir, pospółka,spękana skała |  |
|  | B | od 3 do 90 | od 13 do 80 sek. | piasek gruby, średni |  |
|  | C | od 91 do 180 | od 181sek. do13min. | piasek drobny |  |
|  | D | od 181 do 780 | od 14 do 60 min. | piasek gliniasty |  |
|  | E | powyżej 780 | ponad 60 min. | glina, iły |  |

Zaleca się rozsączanie w gruntach B C i D . Grunty A nie gwarantują właściwego doczyszczania w warunkach tlenowych, natomiast klasa E świadczy o możliwości zalania drenów wodami gruntowymi.

KRYTERIA WYBORU INDYWIDUALNEGO SYSTEMU DOCZYSZCZANIA DLA DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO

| Kryterium | Wartości | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Czas wsiąkania wody w grunt | do 2 min | Konieczna wymiana gruntu podłoża o miąższości 60 cm na piasek |
|  | 290 min | Nadaje się w pełni. |
|  | 90780 min | Wymagana wspomagająca warstwa filtracyjna pod drenażem |
| Głębokość do max poziomu wód gruntowych | pow. 0,5 m | Nadaje się w pełni. |
| Głębokość do gruntu nieprzepuszczalnego | pow. 0,6 m | Nadaje się w pełni. |
| Nachylenie terenu | nie stanowi | Nadaje się w pełni. |

| MP | .......................... dnia „...”....... . 200... |
| --- | --- |

L.Dz.

.............................................

..............................................

Ul..........................................

__-___ ..................................

# POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA ZGŁOSZENIA

instalacji do indywidualnej neutralizacji ścieków

(zbiornika bezodpływowego do gromadzenia ścieków bytowych)

Na podstawie Art. 378.ust 3. w związku z art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001 roku z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie ( Uchwała nr............................................) niniejszym potwierdzam przyjęcie zgłoszenia instalacji do indywidualnej neutralizacji ścieków/ zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków bytowych ludzi* (niepotrzebne skreślić)

Określam następujące warunki eksploatacyjne urządzeń:

- Określenie miejsca zrzutu osadów ściekowych. Osady ściekowe będą odbierane wyłącznie przez ................................................... posiadającego zezwolenie na odbiór ścieków nr........................ z dnia ............. wydane przez............................................... Osady będą wywożone na oczyszczalnię ścieków w .....................................

- Sposób ich odbioru od właściciela urządzenia. Osady winny być odbierane co dwa lata począwszy od........................ z tolerancją dwutygodniową.

- Określenie zasad kontroli eksploatacji urządzenia. Zgłaszający umożliwi natychmiastowe przeprowadzenie kontroli funkcjonowania instalacji w godz. Od 600 do 2200 wraz z wglądem w dokumentację eksploatacyjną  osobie posiadającą upoważnienie wójta . Instalacja podlega również kontroli ustawowym organom ochrony środowiska.

- Zmiana urządzenia bądź jego funkcji podlega ponownemu zgłoszeniu do niniejszego Urzędu

MP                                                              podpis