Biała Druga, 24.09.2019 r.

Znak sprawy: DWI.271.4.1.2019

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych

I. Informacje o Zamawiającym

1. Zamawiający:  GMINA BIAŁA

Adres do korespondencji: 98-350 Biała, Biała Druga 4B

tel. (48) 43 841 90 90, faks (48) 43 841 90 18,  e-mail sekretariat@gminabiala.pl

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na (podać nazwę przedmiotu zamówienia):

Remont zaplecza kuchennego w budynku OSP Biała

dla zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej”

II. Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, których zakres obejmuje:

- branża budowlana

- demontaż kaflowych pieców i trzonów kuchennych,

- demontaż ścianki działowej,

- demontaż ościeżnic stalowych i krat okiennych,

- demontaż okładziny ściennej,

- demontaż posadzki z desek,

- demontaż urządzeń sanitarnych,

- przygotowanie ścian pod malowanie,

- wykonanie ścianek działowych,

- wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki,

- wykonanie tynków gipsowych oraz malowanie ścian,

- wykonanie sufitu podwieszanego,

- położenie płytek podłogowych,

- położenie płytek ściennych,

- montaż ościeżnic i drzwi,

- branża sanitarna

- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej,

- dostawa i montaż urządzeń sanitarnych,

- dostawa i montaż elektrycznego podgrzewacza wody,

- dostawa i montaż naziemnego separatora tłuszczy i skrobi o przepływie 3 l/s,

- wykonanie instalacji wentylacyjnej wraz z montażem wentylatorów ściennych i dachowych,

- branża elektryczna

- wykonanie instalacji elektrycznej,

- dostawa i montaż opraw oświetleniowych w suficie podwieszanym.

- Termin wykonania zamówienia 17 grudzień 2019 r.

- Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów

CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

CPV  45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

- Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim

IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

V. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

- Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest Pani Małgorzata Świtoń tel. 510215900

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godz. od 7.00 do 15.00 oraz w środy w godz. od 8.00 do 16.00

VI. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego lub przesłać drogą pocztową: Urząd Gminy Biała, 98-350 Biała, Biała Druga 4B (pokój nr 9-10 – sekretariat) w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Remont zaplecza kuchennego w budynku OSP Biała

dla zadania pn. „Modernizacja budynku strażnicy OSP w Białej Rządowej”

NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 11 października 2019 r., godz. 12.00

VII. Opis sposobu obliczania ceny

- Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

VIII. Informacje o formalnościach

- Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą nie później niż w terminie związania ofertą.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

- Formularz ofertowo-cenowy

- Wzór umowy

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

PRZYGOTOWAŁ:

……………………………………….                                                   ZATWIERDZIŁ:

…..………………………………..
                                                                                                                      (data, podpis i pieczęć
                                                                                                                                   osoby zatwierdzającej postępowanie)