Biała, dnia 27.07.2020 r.

Znak sprawy: GO.271.2.3.2020

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: 	przetargu nieograniczonego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biała - etap I”

- Na podstawie art. art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) dalej „ustawy Pzp”, Zamawiający: Gmina Biała, Biała Druga 4B, 98-350 Biała, przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 22.07.2020 r.

1. Prosimy Zamawiającego o podanie parametrów pracy pomp Q i H przy tłoczniach, co pozwoli na poprawny dobór urządzeń.

Odpowiedź: Pompy w tłoczni muszą być dobrane z uwzględnieniem wszystkich parametrów wpływających na prawidłową pracę obiektu, które zostały podane                              w projekcie.

2. Prosimy o podanie do jakiego systemu monitoringu mają być wpięte tłocznie ścieków?

Odpowiedź: Obecnie na terenie, w którym realizowana będzie inwestycja nie funkcjonuje konkretny system monitoringu. Tłocznie ścieków należy dostarczyć kompleksowo wraz z systemem monitoringu i zdalnego zarządzania obiektami infrastruktury za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Nie dopuszcza się stacjonarnego systemu monitoringu, w którym konieczny do jego funkcjonowania jest serwer wraz z bazą danych instalowany w obrębie infrastruktury sieci wod-kan. System monitoringu musi znajdować się w chmurze umożliwiającej swobodny dostęp do platformy za pośrednictwem każdego komputera lub urządzenia mobilnego z dostępem do internetu bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania.

Zestaw pytań z dnia 23.07.2020 r.

- Czy w miejscach utwardzonych i przejściach pod drogami, Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania sieci sanitarnej grawitacyjnej metodą wykopu otwartego, na bezwykopową metodę przewiertu sterowanego rurę typu  RC                                 (o równoważnych parametrach technicznych)?

Odpowiedź: Dla przedmiotowej zmiany metod wykonania sieci sanitarnej grawitacyjnej Zamawiający, informuje że powyższa zmiana może być dokonana na etapie wykonawstwa po przeanalizowaniu warunków lokalizacyjnych i gruntowych oraz pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę każdorazowego miejsca z przedstawieniem uzasadnienia takiej zmiany, lokalizacji komór przewiertowych, z jednoczesnym uzyskaniem aprobaty i zgody od Inwestora, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Zestaw pytań z dnia 24.07.2020 r.

- Proszę o udostępnienie pełnej treści Specyfikacji technicznej ST – S.05.00.00 Tłocznie Ścieków. W udostępnionej dokumentacji jest tylko strona tytułowa, przesyłam                          w załączeniu.

Odpowiedź: Strona Specyfikacji Technicznej ST – S.05.00.00 – jest tylko stroną tytułową. Wymagania dla tłoczni ścieków podane są w Specyfikacji Technicznej ST-S.05.01.01 Montaż i wyposażenie tłoczni.

- Proszę o informację jaki jest istniejący system monitoringu (jakiej firmy) w który należy wpiąć tłocznie (kogo pytać o ofertę na wpięcie w monitoring)? Jeśli nie ma monitoringu to czy w tym zadaniu należy wykonać monitoring?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 2- Zestaw pytań z dnia 22.07.2020 r.

- Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

..............................................

(podpis kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)